# BM-F12: ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT PCCC

Mã biểu mẫu: QT-01-SOP-01-BM-F12 Phiên bản: 1.0 Ngày ban hành: [Ngày] Ngày hiệu lực: [Ngày]

## THÔNG TIN CHUNG

Tên đề thi: Kiểm tra lý thuyết PCCC Cấp độ: ☐ Cơ bản ☐ Trung cấp ☐ Nâng cao ☐ Chuyên nghiệp Thời gian làm bài: 30 phút Số câu hỏi: 20 câu Hình thức: Trắc nghiệm 4 lựa chọn Điểm tối đa: 100 điểm Điểm đạt: ≥ 70 điểm

## HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

- Thời gian làm bài: 30 phút

- Hình thức: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D)

- Cách làm: Khoanh tròn vào chữ cái đúng nhất

- Điểm: Mỗi câu đúng được 5 điểm

- Lưu ý: Chỉ được chọn 1 đáp án cho mỗi câu

## PHẦN I: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÁY (4 câu)

Câu 1: Tam giác lửa bao gồm những yếu tố nào? - A. Nhiệt + Oxy + Ánh sáng - B. Nhiệt + Oxy + Nhiên liệu - C. Nhiệt + Nước + Nhiên liệu - D. Oxy + Nhiên liệu + Gió

Câu 2: Các giai đoạn của quá trình cháy theo thứ tự là: - A. Bùng cháy → Cháy âm ỉ → Cháy dữ dội → Tắt - B. Cháy âm ỉ → Bùng cháy → Cháy dữ dội → Tắt - C. Cháy dữ dội → Bùng cháy → Cháy âm ỉ → Tắt - D. Tắt → Cháy âm ỉ → Bùng cháy → Cháy dữ dội

Câu 3: Sản phẩm cháy độc hại nhất là: - A. CO2 (Cacbon dioxit) - B. CO (Cacbon monoxit) - C. H2O (Hơi nước) - D. N2 (Nitơ)

Câu 4: Nhiệt độ cháy của giấy là: - A. 100-200°C - B. 200-300°C - C. 300-400°C - D. 400-500°C

## PHẦN II: NGUYÊN NHÂN CHÁY (3 câu)

Câu 5: Nguyên nhân cháy phổ biến nhất trong trường học là: - A. Chập điện - B. Sơ suất con người - C. Thiên tai - D. Hóa chất

Câu 6: Khi nào có thể xảy ra cháy do chập điện? - A. Dây điện bị hở - B. Quá tải điện - C. Cả A và B - D. Không bao giờ

Câu 7: Cháy do sơ suất con người thường xảy ra khi: - A. Hút thuốc trong khu vực cấm - B. Để nguồn lửa gần vật dễ cháy - C. Cả A và B - D. Không bao giờ

## PHẦN III: PHÒNG NGỪA CHÁY (3 câu)

Câu 8: Quy tắc “5 không” trong phòng cháy là: - A. Không để nguồn lửa, không để dễ cháy, không để oxy, không để nhiệt, không để người - B. Không để nguồn lửa, không để dễ cháy, không để oxy, không để nhiệt, không để thiết bị - C. Không để nguồn lửa, không để dễ cháy, không để oxy, không để nhiệt, không để hóa chất - D. Không để nguồn lửa, không để dễ cháy, không để oxy, không để nhiệt, không để bụi

Câu 9: Kiểm tra định kỳ thiết bị PCCC phải thực hiện: - A. Hàng tháng - B. Hàng quý - C. Hàng năm - D. Cả A, B và C

Câu 10: Khi phát hiện cháy, việc đầu tiên cần làm là: - A. Gọi 114 - B. Báo động cho mọi người - C. Dập cháy - D. Sơ tán

## PHẦN IV: THIẾT BỊ PCCC (4 câu)

Câu 11: Bình chữa cháy CO2 dùng để dập cháy: - A. Cháy rắn (gỗ, giấy) - B. Cháy lỏng (xăng, dầu) - C. Cháy khí - D. Cháy điện

Câu 12: Khi sử dụng bình chữa cháy, ngắm vào đâu? - A. Ngọn lửa - B. Giữa đám cháy - C. Đáy đám cháy - D. Trên cao

Câu 13: Đầu báo khói hoạt động dựa trên nguyên lý: - A. Nhiệt độ - B. Ánh sáng - C. Khói - D. Âm thanh

Câu 14: Hệ thống sprinkler hoạt động khi: - A. Có khói - B. Có nhiệt độ cao - C. Có người nhấn nút - D. Có điện

## PHẦN V: SƠ TÁN VÀ THOÁT HIỂM (4 câu)

Câu 15: Khi thoát hiểm qua khói, tư thế đúng là: - A. Đứng thẳng - B. Cúi thấp - C. Bò sát sàn - D. Cả B và C

Câu 16: Khi mở cửa thoát hiểm, cần kiểm tra: - A. Nhiệt độ cửa - B. Khói bên ngoài - C. Cả A và B - D. Không cần kiểm tra

Câu 17: Trong quá trình sơ tán, không được: - A. Chạy - B. La hét - C. Quay lại lấy đồ - D. Cả A, B và C

Câu 18: Điểm tập trung sau sơ tán phải cách tòa nhà cháy: - A. 10m - B. 20m - C. 50m - D. 100m

## PHẦN VI: SƠ CỨU (2 câu)

Câu 19: Khi bị bỏng, việc đầu tiên cần làm là: - A. Bôi kem - B. Làm mát bằng nước sạch - C. Băng bó - D. Gọi bác sĩ

Câu 20: Khi hít phải khói độc, cần: - A. Uống nước - B. Đưa ra ngoài trời - C. Nằm nghỉ - D. Gọi bác sĩ

## ĐÁP ÁN

| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 11 | D |
| 2 | B | 12 | C |
| 3 | B | 13 | C |
| 4 | B | 14 | B |
| 5 | A | 15 | D |
| 6 | C | 16 | C |
| 7 | C | 17 | D |
| 8 | A | 18 | C |
| 9 | D | 19 | B |
| 10 | B | 20 | B |

## THANG ĐIỂM

| Điểm | Xếp loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 90-100 | Xuất sắc | Đạt yêu cầu cao |
| 70-89 | Khá | Đạt yêu cầu |
| 50-69 | Trung bình | Cần cải thiện |
| <50 | Không đạt | Phải học lại |

## LƯU Ý

- Đề thi này được sử dụng cho tất cả các cấp độ đào tạo PCCC

- Thời gian làm bài có thể điều chỉnh tùy theo cấp độ

- Đề thi phải được bảo mật trước khi sử dụng

- Sau khi chấm bài, phải lưu trữ đáp án và bài thi

Người soạn đề: _________________________ (Ký tên) Ngày: //_______

Trưởng phòng An toàn: _________________________ (Ký tên) Ngày: //_______

Đề thi này được soạn theo quy định của Luật PCCC 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành.