# BM-61: CHECKLIST KIỂM TRA AN TOÀN CSVC

Mã biểu mẫu: QT-01-SOP-07-BM-61 Phiên bản: 1.0 Ngày ban hành: [Ngày] Ngày hiệu lực: [Ngày]

## THÔNG TIN KIỂM TRA

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày kiểm tra | //___ |
| Khu vực |  |
| Người kiểm tra |  |
| Thời gian kiểm tra |  |

## KIỂM TRA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

### Móng, nền (6 tháng/lần)

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không sụt lún | Nền bằng phẳng, không lún | ☐ | ☐ |  |
| Không nứt | Không có vết nứt | ☐ | ☐ |  |
| Không ẩm mốc | Khô ráo, không ẩm | ☐ | ☐ |  |

### Tường (Hàng tháng)

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không nứt | Không có vết nứt | ☐ | ☐ |  |
| Không ẩm mốc | Khô ráo, không ẩm | ☐ | ☐ |  |
| Không bong tróc | Sơn, vữa không bong | ☐ | ☐ |  |

### Mái, trần (Hàng tháng)

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không dột | Không có vết nước | ☐ | ☐ |  |
| Không rỉ nước | Không có vết ố | ☐ | ☐ |  |
| Không nứt | Không có vết nứt | ☐ | ☐ |  |

### Cầu thang (Hàng tháng)

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không nứt | Không có vết nứt | ☐ | ☐ |  |
| Không bong tróc | Vữa không bong | ☐ | ☐ |  |
| Không trơn | Có gờ chống trơn | ☐ | ☐ |  |

### Lan can (Hàng tháng)

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chắc chắn | Không lung lay | ☐ | ☐ |  |
| Cao đủ (≥ 1.1m) | Đo chiều cao | ☐ | ☐ |  |
| Không gãy | Không có thanh gãy | ☐ | ☐ |  |

### Sàn (Hàng tháng)

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Không nứt | Không có vết nứt | ☐ | ☐ |  |
| Không trơn | Có gờ chống trơn | ☐ | ☐ |  |
| Không vỡ gạch | Gạch nguyên vẹn | ☐ | ☐ |  |

## KIỂM TRA HỆ THỐNG KỸ THUẬT

### Hệ thống điện

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tủ điện đóng kín | Không hở, không chập | ☐ | ☐ |  |
| Dây điện không rò | Không có vết cháy | ☐ | ☐ |  |
| Ổ cắm chắc chắn | Không nóng, không lỏng | ☐ | ☐ |  |
| Đèn sáng đầy đủ | Tất cả đèn hoạt động | ☐ | ☐ |  |
| Aptomat hoạt động | Test ngắt điện | ☐ | ☐ |  |

### Hệ thống nước

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ống nước không rò | Không có vết rỉ | ☐ | ☐ |  |
| Bồn nước sạch | Không rỉ sét | ☐ | ☐ |  |
| Vòi nước hoạt động | Mở/đóng tốt | ☐ | ☐ |  |
| Thoát nước thông | Không tắc nghẽn | ☐ | ☐ |  |

### Hệ thống PCCC

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình chữa cháy | Còn áp, chưa hết hạn | ☐ | ☐ |  |
| Vòi nước chữa cháy | Hoạt động tốt | ☐ | ☐ |  |
| Hệ thống báo cháy | Hoạt động tốt | ☐ | ☐ |  |
| Cửa thoát hiểm | Mở được, không khóa | ☐ | ☐ |  |

## KIỂM TRA AN TOÀN HỌC SINH

### Phòng học

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bàn ghế chắc | Không lung lay | ☐ | ☐ |  |
| Cửa không kẹt | Mở/đóng dễ dàng | ☐ | ☐ |  |
| Cửa sổ an toàn | Không vỡ kính | ☐ | ☐ |  |
| Đèn đủ sáng | ≥ 300 lux | ☐ | ☐ |  |

### Sân chơi

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị vững | Không lung lay | ☐ | ☐ |  |
| Thảm đệm đủ | Che phủ đầy đủ | ☐ | ☐ |  |
| Không có vật sắc | Không có gai, mảnh vỡ | ☐ | ☐ |  |

### WC

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sàn không trơn | Có gờ chống trơn | ☐ | ☐ |  |
| Đèn sáng | Đủ ánh sáng | ☐ | ☐ |  |
| Cửa không kẹt | Mở/đóng dễ dàng | ☐ | ☐ |  |

### Thang máy

| Hạng mục | Tiêu chí | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Có giấy kiểm định | Còn hạn | ☐ | ☐ |  |
| Hoạt động tốt | Lên/xuống êm | ☐ | ☐ |  |
| Nút bấm hoạt động | Tất cả nút OK | ☐ | ☐ |  |

## PHÂN LOẠI VẤN ĐỀ

| Mức độ | Số lượng | Mô tả | Thời gian xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguy hiểm nghiêm trọng |  |  | 24 giờ |
| Nguy hiểm |  |  | 7 ngày |
| Cần lưu ý |  |  | 30 ngày |

## TỔNG KẾT

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số hạng mục kiểm tra |  |
| Số hạng mục đạt |  |
| Số hạng mục không đạt |  |
| Tỷ lệ đạt (%) | % |

## ĐIỂM MẠNH

## ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN

## KHUYẾN NGHỊ

## HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

| Vấn đề | Hành động | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |

Chữ ký người kiểm tra: _________________ Ngày: // Chữ ký người phụ trách khu vực: ______________ Ngày: //___