# BM-62: CHECKLIST BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN

Mã biểu mẫu: QT-01-SOP-07-BM-62 Phiên bản: 1.0 Ngày ban hành: [Ngày] Ngày hiệu lực: [Ngày]

## THÔNG TIN BẢO TRÌ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngày bảo trì | //___ |
| Khu vực |  |
| Người thực hiện |  |
| Thời gian bắt đầu |  |
| Thời gian kết thúc |  |

## TỦ ĐIỆN TỔNG

| Hạng mục | Công việc | Trước | Sau | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vệ sinh tủ điện | Hút bụi, lau chùi | ☐ | ☐ |  |
| Siết chặt kết nối | Tất cả đầu nối | ☐ | ☐ |  |
| Kiểm tra aptomat | Test ngắt điện | ☐ | ☐ |  |
| Kiểm tra cầu chì | Thay nếu hỏng | ☐ | ☐ |  |
| Kiểm tra dây nối | Không rò, cháy | ☐ | ☐ |  |

## TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI

| Tầng/Khu | Aptomat | Cầu chì | Kết nối | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầng 1 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Tầng 2 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Tầng 3 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Khu A | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Khu B | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |

## DÂY ĐIỆN

| Hạng mục | Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dây chính | Không rò, hở, cháy | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Dây phân nhánh | Không rò, hở, cháy | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Dây nối đất | Điện trở ≤ 10 Ohm | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Dây nối trung tính | Kết nối chắc chắn | ☐ OK ☐ Hỏng |  |

## Ổ CẮM, CÔNG TẮC

| Vị trí | Ổ cắm | Công tắc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phòng học 1 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Phòng học 2 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Phòng học 3 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| Văn phòng | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |
| WC | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Hỏng |  |

## ĐÈN CHIẾU SÁNG

| Vị trí | Số lượng | Hoạt động | Thay mới | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hành lang |  | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ Có ☐ Không |  |
| Cầu thang |  | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ Có ☐ Không |  |
| Sân trường |  | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ Có ☐ Không |  |
| Bãi xe |  | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ Có ☐ Không |  |

## ĐIỀU HÒA

| Vị trí | Hoạt động | Rò rỉ gas | Vệ sinh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phòng học 1 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Rò | ☐ Có ☐ Không |  |
| Phòng học 2 | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Rò | ☐ Có ☐ Không |  |
| Văn phòng | ☐ OK ☐ Hỏng | ☐ OK ☐ Rò | ☐ Có ☐ Không |  |

## ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN

| Thiết bị | Điện trở (MΩ) | Yêu cầu | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tủ điện tổng |  | ≥ 1 MΩ | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Tủ điện tầng 1 |  | ≥ 1 MΩ | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Tủ điện tầng 2 |  | ≥ 1 MΩ | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Tủ điện tầng 3 |  | ≥ 1 MΩ | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |

## ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT

| Vị trí | Điện trở (Ω) | Yêu cầu | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống nối đất |  | ≤ 10 Ω | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Cột chống sét |  | ≤ 10 Ω | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| Tủ điện |  | ≤ 10 Ω | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |

## THIẾT BỊ THAY MỚI

| Thiết bị | Số lượng | Lý do | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bóng đèn |  |  |  |  |
| Aptomat |  |  |  |  |
| Cầu chì |  |  |  |  |
| Ổ cắm |  |  |  |  |
| Công tắc |  |  |  |  |

## TỔNG KẾT

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số thiết bị kiểm tra |  |
| Số thiết bị OK |  |
| Số thiết bị hỏng |  |
| Số thiết bị thay mới |  |
| Tỷ lệ OK (%) | % |

## VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN

| Vấn đề | Mức độ | Hành động | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ Nghiêm trọng ☐ Bình thường |  |  |
|  | ☐ Nghiêm trọng ☐ Bình thường |  |  |
|  | ☐ Nghiêm trọng ☐ Bình thường |  |  |

## KHUYẾN NGHỊ

## CHỮ KÝ XÁC NHẬN

| Người | Chức vụ | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Người thực hiện |  |  |  |
| Người giám sát |  |  |  |
| Kỹ thuật trưởng |  |  |  |

LƯU Ý AN TOÀN: - Tắt điện trước khi bảo trì - Sử dụng dụng cụ cách điện - Mặc đồ bảo hộ lao động - Không làm việc một mình - Test lại sau khi bảo trì