# SOP-07.1: KIỂM TRA AN TOÀN ĐỊNH KỲ

## 1. THÔNG TIN

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã SOP | SOP-07.1 |
| Tên | Kiểm tra an toàn CSVC định kỳ |
| Tần suất | Hàng tháng |
| Người thực hiện | Nhân viên kỹ thuật + An toàn |

## 2. MỤC ĐÍCH

- Phát hiện nguy hiểm: Tìm các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn

- Phòng ngừa tai nạn: Xử lý trước khi xảy ra sự cố

- Bảo vệ tài sản: CSVC luôn trong tình trạng tốt

- Tuân thủ quy định: Theo TCVN về ATVSLĐ

## 3. NỘI DUNG KIỂM TRA

### 3.1. Kiểm tra kết cấu công trình

| Hạng mục | Tiêu chí an toàn | Tần suất |
| --- | --- | --- |
| Móng, nền | Không sụt lún, nứt | 6 tháng |
| Tường | Không nứt, không ẩm mốc | Tháng |
| Mái, trần | Không dột, rỉ nước | Tháng |
| Cầu thang | Không nứt, bong tróc | Tháng |
| Lan can | Chắc chắn, cao đủ (≥ 1.1m) | Tháng |
| Sàn | Không nứt, không trơn | Tháng |

### 3.2. Kiểm tra hệ thống kỹ thuật

Hệ thống điện: - Tủ điện: Đóng kín, không chập - Dây điện: Không rò, rỉ - Ổ cắm: Chắc chắn, không nóng - Đèn: Sáng đầy đủ - Aptomat: Hoạt động tốt

Hệ thống nước: - Ống nước: Không rò rỉ - Bồn nước: Sạch, không rỉ sét - Vòi nước: Hoạt động tốt - Thoát nước: Thông thoáng

Hệ thống PCCC: - Theo SOP-01.1

### 3.3. Kiểm tra an toàn học sinh

| Khu vực | Kiểm tra |
| --- | --- |
| Phòng học | Bàn ghế chắc, cửa không kẹt |
| Sân chơi | Thiết bị vững, thảm đệm đủ |
| WC | Sàn không trơn, đèn sáng |
| Cầu thang | Lan can chắc, không trơn |
| Thang máy | Có giấy kiểm định |

## 4. QUY TRÌNH KIỂM TRA

Bước 1: Lập kế hoạch - Ngày 25 hàng tháng - Phân công trách nhiệm

Bước 2: Kiểm tra thực tế - Đi từng khu vực - Dùng checklist - Chụp ảnh điểm nguy hiểm - Ghi nhận vào biểu mẫu

Bước 3: Phân loại

| Mức độ | Xử lý |
| --- | --- |
| Nguy hiểm nghiêm trọng | Cách ly ngay, sửa trong 24h |
| Nguy hiểm | Sửa trong 7 ngày |
| Cần lưu ý | Theo dõi, sửa trong tháng |

Bước 4: Lập kế hoạch sửa chữa - Danh sách cần sửa - Dự trù chi phí - Thời gian thực hiện - Trình phê duyệt

Bước 5: Theo dõi khắc phục - Giám sát tiến độ sửa chữa - Kiểm tra lại sau khi sửa - Cập nhật trạng thái

## 5. BÁO CÁO

Báo cáo tháng: - Số điểm kiểm tra - Số lỗi phát hiện - Số lỗi đã khắc phục - Lỗi tồn đọng - Đề xuất

## 6. LƯU ĐỒ

Bước 1. Ngày 25 hàng tháng

Bước 2. Lập kế hoạch kiểm tra

Bước 3. Chuẩn bị checklist

Bước 4. Kiểm tra từng khu vực

Bước 5. Phát hiện lỗi?

- Không → Ghi nhận OK

- Có → Xác định mức độ

Bước 6. Mức độ lỗi

- Nghiêm trọng → Cách ly, sửa ngay

- Bình thường → Lập kế hoạch sửa

Bước 7. Lập báo cáo

Bước 8. Trình phê duyệt

Bước 9. Thực hiện sửa chữa

Bước 10. Kiểm tra lại

Bước 11. Cập nhật kết quả

Bước 12. Kết thúc

PHÊ DUYỆT

| Kỹ thuật trưởng | Trưởng phòng An toàn | Hiệu trưởng |
| --- | --- | --- |
| [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] |